**Контролна листа преузета од Министарства заштите животне средине - Сектор за надзор и предострожност у животној средини - Инспекција за заштиту животне средине интернет**

**адреса: https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/kontrolne-liste**

**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА**

**КОНТРОЛНА ЛИСТА: ОТПАДНЕ ВОДЕ**

**Закон о заштити животне средине** (''Сл. Гласник РС'', бр. 135/2004-29, 36/2009-144, 36/2009-115- др. закон, 72/2009-164 - др. закон, 43/2011-88 (УС), 14/2016-3, 76/2018-3, 95/2018-267 - др. закон)

**Закон о водама** (''Сл. Гласник РС'', бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - др.закон)

Закон о инспекцијском надзору (''Сл.гласник РС'', бр 36/15, 44/48- др закон и 95/18-др закон)

**Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово достизање (**"Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12, 1/16)

Табела А

|  |
| --- |
| Подаци о надзираном субјекту |
| Назив правног лица/предузетника |  |
| Општина и место седишта  |  |
| Матични број  |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |

Табела Б

|  |
| --- |
| Статус правног лица, предузетника |
| Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у  | [x]  ДА | [x]  НЕ **\*** |
| \* **Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. |  |  |
| Б1 | Да ли је донет aкциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде или програм мера прилагођавања рада постројења? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  НП[[1]](#footnote-2) |
| Б2 | Да ли се поступа у складу са aкционим планом за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде или програмом мера прилагођавања рада постројења? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  НП  |
| Б3 | Да ли је извештај о спровођену акционог плана поднет министарству надлежном за послове заштите животне средине и водопривреде, сваке две године од дана доношења Акционог плана? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  НП  |
| Б4 | Да ли испуштене отпадне воде и отпадне воде које се после пречишћавања испуштају у реципијент испуњавају услове у погледу прописаних граничних вредности? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  Делимично [x]  НП |
| Б5 | Да ли се у површинске воде уносе отпадне воде које садрже хазардне и загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности емисија које могу довести до погоршања тренутног стања? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  НП  |
| Б6 | Да ли се отпадне воде испуштају у стајаће воде, ако је та вода у контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошкох или хемијског статуса стајаће воде? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  НП  |
| Б7 | Да ли се испушта прекомерно термички загађена вода? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  НП  |
| Б8 | Да ли се у јавну канализацију испуштају отпадне воде које садрже хазардне супстанце? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  НП  |
| Б9 | Да ли лице које испушта отпадне воде има постављен уређај за мерење и континуирано мери количине отпадних вода, да лииспитује параметре квалитета отпадних вода и да ли извештај о извршеним мерењима доставља јавном водопривредном предузећу,министарству надлежном за послове заштите животне средине и органу управе надлежног за спровођење државног мониторингаквалитета воде | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  Делимично [x]  НП  |
| Б10 | Да ли лице које има уређаје, објекте, односно, постројења за пречишћавање отпадних вода, мери количине и испитује квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да ли је обезбедило редовно функционисање уређаја, објеката, односно, постројења за пречишћавање отпадних вода и да ли води дневник њиховог рада? | [x]  ДА [x]  НЕ [x]  Делимично [x]  НП |

|  |  |
| --- | --- |
| Представници правног лица, предузетника, друго лице: | Инспектори за заштиту животне средине: |
| Име и презиме: | Радно место: | Име и презиме: |
| 1. |  | 1.  |
| 2.  |  | 2. |
| 3.  |  | 3. |
| Датум инспекцијског надзора на терену: |
| Број записника, уз који се прилаже контролна листа: |

1. НИЈЕ ПРИМЕНЉИВО [↑](#footnote-ref-2)