**Контролна листа преузета од Министарства заштите животне средине - Сектор за надзор и предострожност у животној средини - Инспекција за заштиту животне средине интернет**

**адреса: https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/kontrolne-liste**

**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА**

**Контролна листа: Поступање са уређајима са ПЦБ уљима**

Обавезе за уређаје са ПЦБ материјама из Закона о управљању отпадом

Табела А: Општи подаци

|  |  |
| --- | --- |
| Назив правног лица, предузетника |  |
| Општина и место седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |
| Број судског регистрационог улошка  (Попунити за установе) |  |
| Назив постројења/активности |  |
| Општина и место постројења/активности |  |

Табела Б: Статус правног лица, предузетника

|  |  |
| --- | --- |
| Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у | ДА  НЕ \* |
| **\* Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** | |

Табела В: Законске обавезе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| А) Уређаји који садрже ПЦБ | | |
| А1 | Да ли је за уређај у употреби који садржи ПЦБ или за који постоји могућност да је контаминиран садржајем ПЦБ извршено испитивање садржаја ПЦБ у лабораторији акредитованој за испитивање садржаја ПЦБ | Да  Не  Није применљиво |
| A2 | Да ли је вршено допуњавање трансформатора са ПЦБ | Да  Не  Није применљиво |
| А3 | Да ли је вршено привремено складиштење уређаја који садржи ПЦБ дуже од 24 месеца пре обезбеђивања његовог одлагања или деконтаминације | Да  Не  Није применљиво |
| А4 | Да ли се користе уређаји који садрже ПЦБ ако нису у исправном радном стању или ако цуре | Да  Не  Није применљиво |
| А5 | Да ли је минстарству пријављен уређај који садржи више од 5 dm3 ПЦБ на одговарајућој Пријави података уређаја који садржи ПЦБ | Да  Не  Није применљиво |
| А6 | Да ли је минстарству достављен план замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садржи више од 5 dm3 ПЦБ | Да  Не  Није применљиво |
| А7 | Да ли је обезбеђена деконтаминација уређаја који садржи више од 5 dm3 ПЦБ тако да се садржај ПЦБ смањи испод 0,05 процената масеног удела | Да  Не  Није применљиво |
| А8 | Да ли је о свим променама података који се односе на уређај који садржи више од 5 dm3 ПЦБ обавештено министарство у року од три месеца од дана настанка промене | Да  Не  Није применљиво |
| А9 | Да ли су, пре предаје уређаја који садрже ПЦБ овлашћеном лицу, предузете све мере предострожности како би се избегао ризик од пожара, укључујући и њихово држање даље од запаљивих производа | Да  Не  Није применљиво |
| А10 | Да ли су уређаји који садрже ПЦБ мање од 5 dm3 који су саставни делови других уређаја уклоњени и одвојено сакупљени, рециклирани или одложени, по престанку употребе уређаја чији су саставни део | Да  Не  Није применљиво |
| А11 | Да ли су сви уређаји који садрже ПЦБ и деконтаминирани уређаји, означени уочљивом ознаком отпорном на оштећења одговарајуће садржине, изгледа и димензија | Да  Не  Није применљиво |
| А12 | Да ли се на уређају у употреби који садржи више од 5dm3 ПЦБ налази евиденциони број пријаве тог уређаја | Да  Не  Није применљиво |
| А13 | Да ли је простор или постројење у којима је смештен уређај који садржи ПЦБ обележен уочљивом ознаком на улазном делу, која јасно указује да се у простору налази уређај који садржи ПЦБ, одговарајуће садржине, изгледа и димензија | Да  Не  Није применљиво |
| Б) ПЦБ отпад | | |
| Б1 | Да ли се отпад који садржи ПЦБ одвојено сакупља | Да  Не  Није применљиво |
| Б2 | Да ли се ПЦБ отпад поново користи | Да  Не  Није применљиво |
| Б3 | Да ли је за ПЦБ отпад прибављен извештај о испитивању отпада, од стране овлашћеног лица | Да  Не  Није применљиво |
| Б4 | Да ли се ПЦБ отпад привремено складишти дуже од 24 месеца пре обезбеђивања његовог одлагања или деконтаминације | Да  Не  Није применљиво |
| Б5 | Да ли је за ПЦБ отпад обезбеђено одлагање поступцима или методама који су утврђени прописом којим се уређују категорије, испитивање и класификација отпада | Да  Не  Није применљиво |
| Б6 | Да ли су, пре предаје ПЦБ отпада овлашћеном лицу, предузете све мере предострожности како би се избегао ризик од пожара, укључујући и његово држање даље од запаљивих производа | Да  Не  Није применљиво |
| Б7 | Да ли је министарству достављена пријава података о ПЦБ отпаду, на прописаном обрасцу | Да  Не  Није применљиво |
| Б8 | Да ли је ПЦБ отпад предат лицу које има дозволу за управљање ПЦБ отпадом | Да  Не  Није применљиво |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представници правног лица, предузетника, друго лице: | | Инспектори за заштиту животне средине: |
| Име и презиме: | Радно место: | Име и презиме: |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум инспекцијског надзора на терену: | | |
| Број записника, уз који се прилаже контролна листа: | | |